## Rekapitulacija
IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT ENERGETSKA SANACIJA ŠOLSKEGA CENTRA RAVNE NA KOROŠKEM, FAZA I
STROJNE INSTALACIJE
REKAPITULACIJA
Znesek v €
3.1 | PREZRAČEVANJE | 0
3.2 | VODOVOD | 0
3.3 | PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE | 0
3.4 | TERMOSTATSKI VENTILI | 0
3.5 | ELEKTRO NAPELJAVE | 0
| SKUPAJ (brez DDV) | 0
| PIID 1% | 0
| projektantski nadzor 2% | 0
| SKUPAJ BREZ DDV | 0
| DDV (20 %) | 0
| SKUPAJ (Z DDV) | 0

## Prezračevanje
IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT ENERGETSKA SANACIJA ŠOLSKEGA CENTRA RAVNE NA KOROŠKEM, FAZA I
STROJNE INSTALACIJE
Popisi del so zaklenjeni. Ponudniki vnašajo ponudbene cene na enoto v obarvana polja. Vnašajo se cene brez DDV.
Številka postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto v € | Znesek v € brez DDV
POPIS MATERIALA IN DEL
3.1 | PREZRAČEVANJE
Opomba: Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca, s predhodnim soglasjem projektanta projekta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
01. | Dobava in montaža vratne rešetke AR-4P za vgradnjo v vrata sanitarnega dela, kot npr.: Hidria ali enakovredno.
| 625/225 | kpl | 2 |  | 0
| 525/125 | kpl | 2 |  | 0
| 525/225 | kpl | 2 |  | 0
| 825/225 | kpl | 1 |  | 0
02. | Dobava in montaža krožnikasti – prezračevalni ventil za potrebe dovoda/dovoda zraka. Vgradnja v kanalsko mrežo. Kot npr.: Hidria ali enakovredno. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom ter odcepnim razvodom.
| PV-2/100 | kpl | 7 |  | 0
| PV-1/160 | kpl | 6 |  | 0
| PV-1/125 | kpl | 6 |  | 0
| PV-2/125 | kpl | 7 |  | 0
03. | Dobava in montaža prezračevalne rešetke za potrebe dovoda in odvoda zraka. Vgradnja v kanalsko omrežje. Kot npr.: Hidria ali enakovredno. Komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| JR-3/2-F 525x225 | kpl | 63 |  | 0
| JR-3/2-F 425x225 | kpl | 63 |  | 0
04. | Dobava in montaža stropne prezračevalne naprave. Proizvod kot npr.: Helios tip: KWL EC 2000 D Pro WW, Vdo=1800-2000m³/h. 140Pa. Vod=1800-2000m³/h. 150Pa. El.pod.: 3x400V 50Hz 2x500W 6,2A, ali enakovredno. S toplotnim izmenjevalcem 90% izkoristka odpadne toplote, higienskemu standardu VDI 6022. Poletnim avtomatskim bypass sistemom Dim. naprave: DxVxŠ: 2018x490x1717. Nameščenim pod stropom etaže. Z odvodom kondenzacije fi22 PP30 na bližnji kanalizacijski odtok. Dobaviti z nadometno komandno ploščo z zaslonom na dotik z lokacijo po želji stranke. Komplet z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim, kablirnim materialom na omrežje ter zagonom. Montaža pod strop z antivibracijskimi obešali. Teža 270 kg. Za potrebe učilnic. | kpl | 6 |  | 0
05. | Dobava in montaža stropne prezračevalne naprave. Proizvod kot npr.: Helios tip: KWL EC 220 D Pro, Vdo=235m³/h. 150Pa. Vod=235m³/h. 150Pa. El.pod.: 3x400V 50Hz 2x52W 6,2A ali enakovredno. S toplotnim izmenjevalcem 90% izkoristka odpadne toplote, higienskemu standardu VDI 6022. Poletnim avtomatskim bypass sistemom Dim. naprave: DxVxŠ: 1140x236x548. Nameščenim pod stropom etaže. Z odvodom kondenzacije fi22 PP30 na bližnji kanalizacijski odtok. Z električnim grelnim registrom z nastavijo željene temp. na komandni plošči tip: n.št.:4176 Qgr= 1,0kW. Dobaviti z nadometno komandno ploščo z zaslonom na dotik. Komplet z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim, kablirnim materialom na omrežje ter zagonom. Montaža pod strop z antivibracijskimi obešali. Teža 6 5kg. Za potrebe administracije. | kpl | 1 |  | 0
06. | Dobava in montaža prezračevalne naprave. Proizvod kot npr.: Helios tip: KWL EC 500 Pro L, Vdo=430m³/h. 200Pa. Vod=450m³/h. 200Pa. El.pod.: 3x400V 50Hz 2x143W 1,8A. Z toplotnim izmenjevalcem 90% izkoristka odpadne toplote. Poletnim avtomatskim bypass sistemom Dim. naprave: DxVxŠ: 702x704x492mm. Z Co2 senzorjem nameščenim na željo stranke. Tip: KWL-KDF nar.št.: 9413. Naprava nameščena na tleh toplotne postaje. Z odvodom kondenzacije fi22 PP30 na bližnji kanalizacijski odtok. Z električnim grelnim registrom z nastavijo željene temp. na komandni plošči tip: n.št.:9417 Qgr= 4,4kW. Dobaviti z nadometno komandno ploščo ki vključuje digitalno tedensko uro za nastavitev obratovanja. Komplet z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim, kablirnim materialom na omrežje ter zagonom. Teža 75kg. Montaža na MFD protihrupni podstevek Za potrebe fitnes sobe. | kpl | 1 |  | 0
07. | Dobava in montaža zidne prezračevalne naprave. Proizvod kot npr.: Helios tip: KWL EC 60 Eco, Vdo=60m³/h. Vod=60m³/h. El.pod.: 230V 50Hz 2x4W 0,06A. Z toplotnim izmenjevalcem nad 70% izkoristka odpadne toplote.Dim. naprave: VxŠ: 370x370mm dolžina se prilagodi na debelino izdu. Komplet z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim, kablirnim materialom na omrežje ter zagonom. Teža 13kg. Za potrebe prezračevanja sanitarij. | kpl | 14 |  | 0
08. | Dobava in montaža zidne prezračevalne naprave. Proizvod kot npr.: Lunos tip: e2 št. naročila: 039846, Vdo=38m³/h. Vod=38m³/h. El.pod.: 12V 50Hz 3,3W 0,06A. Z toplotnim izmenjevalcem nad 90% izkoristka odpadne toplote.Dim. naprave: VxŠ: 180x180mm dolžina se prilagodi na debelino izdu. Dobaviti z nadometno komandno ploščo, ki vključuje digitalno tedensko uro za nastavitev obratovanja. Komplet z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim, kablirnim materialom na omrežje ter zagonom. Teža cca.8kg. Za potrebe - soba lutke. Vključno z 1x CO2 senzor kot npr. tip: KWL-CO2 z vezavo na delovanje naprave. | kpl | 3 |  | 0
09. | Dobava in montaža sistemske rekuperativne prezračevalne naprave. Proizv. kot npr.: Lunos e2 38 m3/h z min 90% rekuperacijo toplote odpadnega zraka. Vdo/od=38m³/h. El. pod:230V 0,09A/50Hz 3,3W ali enakovredno. Z regulatorjem krmiljenja 5/SE 3x in tipalom kvalitete zraka 3x. Dim: Ø160 x 500 mm. Montaža v steno. Glasnost 19dB(A). Komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter kabliranjem in zagonom. Teža cca. 4,0 kg. Za potrebe knjižnice 5 kosov. Za potrebe kino sobe 3 kose. Za potrebe zbornice 4 kosi. | kpl | 12 |  | 0
10. | Dobava in motaža dušilnika hrupa v pravokotno kanalsko meržo. Z dušilno kuliso, vodiloma za vstop in izstop zraka in perforirano pločevino. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom. Proizvod kot npr. Hidria ali enakovredno.
| DZ-2/P/V/100/5 750x350x1000 dP30 Pa | kpl | 8 |  | 0
| DZ-2/P/V/100/5 750x250x1000 dP30 Pa | kpl | 4 |  | 0
11. | Dobava in montaža zidne rešetke za zajem/izpuh zraka. Tip kot npr.: Hidria JZR-5 ali enakovredno. Komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter protimrčesno mrežo. Z predpripravo zidu in tesnenjem elementa. V RAL barvi po želji investitorja. Dimenzije:
| 625/325 | kpl | 12 |  | 0
12. | Dobava in montaža zidne okrogle rešetke za zajem/izpuh zraka. Tip kot npr.: Hidria OZR-1/S. Komplet z pritrdilnim in tesnilnim materialom ter protimrčesno mrežo. Z predpripravo zidu in tesnenjem elementa. V RAL barvi po želji investitorja. Dimenzije:
| 160 | kpl | 4 |  | 0
13. | Dobava in montaža kanala okroglega preseka iz pocinkane jeklene pločevine za vtočni in odtočni zrak zidne prezračevalne naprave Lunos e2. Debeline po DIN 24190 in DIN 24191:1998-12, vključno spojni, tesnilni in pritrdilni material ter kolena. Za porebe podaljšanja preboja prezračevanja sobe lutk. Vključno z obešačnim materialom.
| fi 160mm | m | 10 |  | 0
14. | Dobava in montaža kanala iz pocinkane jeklene pločevine za vtočni in odtočni zrak, debeline po DIN 24190 in DIN 24191:1998-12, vključno spojni, tesnilni in pritrdilni material ter dodatek na odrez za nazivne velikost daljše stranice. Vključno z usmerjevalci v prezračevalnih kolenih in priključkov na prezračevalno napravo. Ter vezava na odstoječe prezračevalne razvode, itd ... | kg | 3600 |  | 0
15. | Dobava in montaža prezračevalnega razvoda za potrebe administracije. Tip: RenoPipe System kot npr. proiz.: Helios ali enkaovredno. Komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter gradbenimi deli (diamantno vrtanje prebojev za dovod/odvod zraka ter ustrezno tesnenje). Vključno s prehodnimi kosi na končne distributivne elemente. | m | 11 |  | 0
16. | Dobava in montaža spiro cevnega kanalskega razvoda za potrebe sesanja administrativnega dela objekta. Cevi premera 125 mm vključno z montažo odsesovalnih ventilov, podkonstrukcijo in mavčno finalono oblogo. | m | 5.5 |  | 0
17. | Dobava in montaža obešalnega materiala za pločevinaste kanale, korozijsko zaščitenega s pocinkanjem | kg | 135 |  | 0
18. | Dobava in montaža izolacije proizvod Armaflex tip AC 19 mm za izolacijo dovodnih kanalov na prezračevalne naprave. Vključno lepilo za lepljenje na kanal | m2 | 156 |  | 0
19. | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa AC 9 mm | m2 | 22 |  | 0
20. | Dobava in montaža regulacijske žaluzije za regulacijo količine pretoka zraka na ročno nastavitev, vključno z montažo v prezračevalni kanal. Kot npt: Hidria RŽ-1B/3/R ali enakovredno:
| 250/400 | kom | 22 |  | 0
| 250/600 | kom | 4 |  | 0
21. | Razna nepredvidena dela za potrebe selitve, premestitve, predelave, itd. elementov, ki so deplacirane na mestu predvidene nove opreme. | ur | 20 |  | 0
22. | Funkcionalni preizkus in pregled delovanja sistema aktivne požarne zaščite (požarne lopute, izklopi naprav, alarmiranje) s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 |  | 0
23. | Manjša gradbena dela; dolbenje lukenj za montažo prezračevalnih kanalov in podobno. | kpl | 1 |  | 0
24. | Poizkusni zagon, regulacija pretočnih količin, tlačni preizkus, meritve količin, hrupa, izdelava navodil za obratovanje s strani pooblaščene institucije. | kpl | 1 |  | 0
25. | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
OPOMBA:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca z predhodnim soglasjem projektanta. Vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.

## Voda,Ogrevanje
IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT ENERGETSKA SANACIJA ŠOLSKEGA CENTRA RAVNE NA KOROŠKEM, FAZA I
STROJNE INSTALACIJE
Popisi del so zaklenjeni. Ponudniki vnašajo ponudbene cene na enoto v obarvana polja. Vnašajo se cene brez DDV.
Številka postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto v € | Znesek v € brez DDV
STROJNE INSTALACIJE
3.2 | VODOVOD -zamenjava cevnega sistema in umivalniških armatur
01. | Demontaža obstoječe sanitarne opreme (armature, cevi, ventile …) in le teh odvoz na bližnjo deponijo | kpl | 1 |  | 0
02. | Dobava in montaža stoječe enoročne mešalne baterije tip 58-710-100 kot npr. proizvod Hidra Armal ali enakovredno za umivalnik s sifonom z zveznima cevkama in s kotnima ventiloma vključno s pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom
| Armatura za umivalnik tip 58-710-100 | kpl | 17 |  | 0
03. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila, vključno spojni in tesnilni material
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
04. | Dobava in montaža cevi sistem Radopress za toplo sanitarno vodo, z vsemi fazonskimi kosi in ostalim potrebnim materialom za montažo, vključno Armacell izolacija tip ITS debeline najmanj Dn (notranji premer) cevi, a ne manjše od 6mm
| D 32x3,0 mm | m | 47 |  | 0
| D 26x3,0 mm | m | 53 |  | 0
| D 20x2,0 mm | m | 75 |  | 0
| D 16x2,0 mm | m | 100 |  | 0
05. | Dobava in montaža demontažnega priključka sistem Radopress
| RP-VK26 | kos | 2 |  | 0
| RP-VK20 | kos | 2 |  | 0
06. | Dobava in montaža reducirnega prehodnega kosa sistem Radopress
| RP-R32/26 | kos | 2 |  | 0
| RP-R26/20 | kos | 2 |  | 0
07. | Dobava in montaža podometnega ventila
| DN 20 | kos | 34 |  | 0
08. | Dobava in montaža enojnega armaturnega priključka sistema Radopress
| 20-1/2'' | kos | 34 |  | 0
09. | Dolbenje za instalacijo vodovoda – preboji | kpl | 1 |  | 0
10. | Priklop na obstoječo kanalizacijo in vodovod | kpl | 1 |  | 0
11. | Razna nepredvidena dela po dejanskih stroških se vpiše v gradbeno knjigo in potrdi nadzorni organ - ocena. | kpl | 1 |  | 0
12. | Izpiranje in polnjenje sistema, tlačni preizkus | kpl | 1 |  | 0
13. | Klorni šok vodovodne instalacije in pridobitev pozitivnega izvida o neoporečnosti sanitarne vode | kpl | 1 |  | 0
14. | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, stroški zavarovanja, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVOD- zamenjava cevnega sistema in umivalniških armatur | ∑ |  |  | 0
OPOMBA:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca, vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.
3.3 | PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE
01. | Dobava in montaža visoko zmogljive toplotne črpalke zrak/voda z vgrajenim bojlerjem V= 300 l, proizv. npr. Termotehnika, notranja postavitev tip TČ 2RT-321 AVT za segrevanje sanitarne vode, visokotemperaturne do 65ºC, z vgrajeno krmilno-regulacijska enoto OPTITRONIC (antilegionelna zaščita) z možnostjo ''AVTO DETEKT'' Qgr./Pel (1,96/0,56) kW ali enakovredno; COP = 3,8 vključno z električnim povezovalnim kablom in cevjo za odvod kondenza tem montažnim materialom
| Toplotna črpalka tip TČ 2RT-321 AVT | kpl | 2 |  | 0
02. | Dobava in montaža raztezne posode za hladno vodo s konstantnim tlakom kot npr. Eder SAN 30D ali enkaovredno, V=30L z varnostnim ventilom DN 15, p=6 bar vključno s tesnilnim in montažnim materialom
| Raztezna posoda Eder SAN 30D | kpl | 2 |  | 0
03. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila (hladna voda), vključno s tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
04. | Dobava in montaža protipovratnega ventila (hladna voda), vključno s tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
05. | Dobava in montaža cirkulacijske črpalke za sanitarno vodo kot npr. proizvod Grundfos tip UP 15-14 BUT ali enakovredno, vključno spojni in tesnilni material električni podatki:
V= 0,10 m³/h, Δp= 10 kPa
El.pod.: Ne = 25 W, 230 V, 50 Hz
| tip UP 15-14 BUT | kos | 1 |  | 0
06. | Dobava in montaža protipovratne ventila vključno tesnilni material
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
07. | Dobava in montaža navojnega krogličnega ventila, vključno z vsem tesnilnim materialom
| DN 25 | kos | 4 |  | 0
| DN 20 | kos | 4 |  | 0
| DN 15 | kos | 1 |  | 0
08. | Dobava in montaža izpustne pipice, vključno s tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
09. | Priklop na obstoječo instalacijo hladne vode, vključno ves potrebni montažni material | kpl | 1 |  | 0
10. | Elektroinstalacijska dela, priklop črpalk in avtomatike vključno s poizkusnim zagonom | kpl | 1 |  | 0
11. | Izpiranje instalacije, polnjenje instalacije z ustrezno pripravljeno vodo, tlačni preizkus in kontrola tesnosti ter poskusni zagon ob prisotnosti pooblaščenega serviserja | kpl | 1 |  | 0
12. | Izdelava shem in navodil za uporabo | kpl | 1 |  | 0
13. | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, zavarovalni stroški, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE | ∑ |  |  | 0
OPOMBA:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca, vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.

## Termostatski ventili
IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT ENERGETSKA SANACIJA ŠOLSKEGA CENTRA RAVNE NA KOROŠKEM, FAZA I
STROJNE INSTALACIJE
Popisi del so zaklenjeni. Ponudniki vnašajo ponudbene cene na enoto v obarvana polja. Vnašajo se cene brez DDV.
Številka postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto v € | Znesek v € brez DDV
POPIS MATERIALA IN DEL
3.5 | Ogrevanje - Termostatski radiatorski ventili
01. | Izpraznitev ogrevalnega sistema do nivoja, da nam ta zagotavlja neovirano demontažo radiatorjev ter ponovno montažo istih | kpl | 1 |  | 0
02. | Demontaža radiatorjev, odstranitev navadnih radiatorskih ventilov. Priprava oz. servisiranje radiatorjev za ponovno montažo, kot event. zamenjava priključkov, tesnil ... vključno z izpiranjem ter priprava za ponovno montaža na staro lokacijo | kos | 88 |  | 0
03. | Dobava in montaža radiatorskega termostatskega ventila R1/2'' (oz. dimenzija kot obstoječe stanje ventila), npr. vse kot proizvod Herz ali enkovredno, vključno s spojkami in tesnilnim materialom
Opomba:
Pred demontažo radiatorjev preveriti dimenzije radiatorskih ventilov
| Radiatorski termostatski ventil R | kos | 88 |  | 0
04. | Dobava in montaža radiatorskega zaključka MS, ravne izvedbe (oz. kotne, če to zahteva obstoječe stanje), navojni priključek R 1/2'' (oz. ventil dimenzije obstoječe stanje) vključno s spojkami in tesnilnim materialom - kot npr. proizvod Herz ali enakovredno
Opomba:
Pred demontažo radiatorjev preveriti dimenzije radiatorskih ventilov
| Radiatorski zaključek R | kos | 88 |  | 0
05. | Dobava in montaža termostatske glave (TS) na zaklep (za javne objekte) npr. kot npr. proizvod Herz ali enakovredno | kos | 88 |  | 0
06. | Izpiranje in polnenje sistema z ustrezno pripravljeno vodo, tlačni preizkus in odzračevanje. | kpl | 1 |  | 0
07. | Prednastavitev grelnih teles, pozkusni zagon in regulacija celotnega ogrevalnega sistema. | kpl | 1 |  | 0
08. | Pripravljalna dela, splošni in transportni stroški, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokum. po 91. členu ZGO-1-UPB1 ter garancije za opremo in izvedbo ter zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OGREVANJE - TERMOSTATSKI RADIATORSKI VENTILI |  |  |  | 0
OPOMBA:
Oprema opisana v popisu se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca, vendar mora imeti enake ali boljše karakteristike.

## DV-IDENTITY-0 (hidden)
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | AAAAAH3X44M= | AAAAAH3X44Q= | AAAAAH3X44U= | AAAAAH3X44Y= | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Elekto napeljave
IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT ENERGETSKA SANACIJA ŠOLSKEGA CENTRA RAVNE NA KOROŠKEM, FAZA I
STROJNE INSTALACIJE
Popisi del so zaklenjeni. Ponudniki vnašajo ponudbene cene na enoto v obarvana polja. Vnašajo se cene brez DDV.
POPIS MATERIALA IN DEL ZA ELEKTRO NAPELJAVE – Gimnazija Ravne na Koroškem
1. Instalacije
Dobava, polaganje in označevanje instalacijskega materiala:
Z.št | Opis | tip, proizvod | Enota | Količina | Cena na enoto v € | Znesek v € brez DDV
1 | nadometni instalacijski kanal bele barve, dimenzij 15x17mm, komplet s pripadajočim montažnim materialom | npr: NIK 1 | m | 210 |  | 0
2 | nadometni instalacijski kanal bele barve, dimenzij 30x17mm, komplet s pripadajočim montažnim materialom | npr: NIK 2 | m | 95 |  | 0
3 | nadometni instalacijski kanal bele barve, dimenzij 40x25mm, komplet s pripadajočim montažnim materialom | npr: NIK 5 | m | 80 |  | 0
4 | energetski kabel | NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 415 |  | 0
5 | energetski kabel | NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 185 |  | 0
6 | meritev instalacije ter izdaja certifikata |  | kom. | 1 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
2. Stikalni bloki
Dobava, montaža, vezava in označevanje opreme, ki se vgradi v stikalni blok:
Z.št. | Opis | tip, proizvod | Enota | Količina | Cena na enoto v € | Znesek v € brez DDV
R-G (obstoječi)
1 | dograditev enopolnega instalacijskega odklopnika, primernega za montažo na letev razdelilca | C10A/10kA | kos | 1 |  | 0
2 | drobni material, meritve, certifikat (sponke, vodniki, …), označevanje in preizkus |  | kom. | 1 |  | 0
R-K1 (obstoječi)
1 | dograditev enopolnega instalacijskega odklopnika, primernega za montažo na letev razdelilca | C10A/6kA | kos | 1 |  | 0
2 | dograditev tripolnega instalacijskega odklopnika, primernega za montažo na letev razdelilca | C10A/6kA | kos | 1 |  | 0
3 | drobni material, meritve, certifikat (sponke, vodniki, …), označevanje in preizkus |  | kom. | 1 |  | 0
R-P1 (obstoječi)
1 | dograditev enopolnega instalacijskega odklopnika, primernega za montažo na letev razdelilca | C10A/6kA | kos | 1 |  | 0
2 | dograditev tripolnega instalacijskega odklopnika, primernega za montažo na letev razdelilca | C10A/6kA | kos | 1 |  | 0
3 | drobni material, meritve, certifikat (sponke, vodniki, …), označevanje in preizkus |  | kom. | 1 |  | 0
R-P2 (obstoječi)
1 | dograditev enopolnega instalacijskega odklopnika, primernega za montažo na letev razdelilca | C10A/6kA | kos | 1 |  | 0
2 | drobni material, meritve, certifikat (sponke, vodniki, …), označevanje in preizkus |  | kom. | 1 |  | 0
RN1-1 (obstoječi)
1 | dograditev enopolnega instalacijskega odklopnika, primernega za montažo na letev razdelilca | C10A/6kA | kos | 1 |  | 0
2 | dograditev tripolnega instalacijskega odklopnika, primernega za montažo na letev razdelilca | C10A/6kA | kos | 1 |  | 0
3 | drobni material, meritve, certifikat (sponke, vodniki, …), označevanje in preizkus |  | kom. | 1 |  | 0
RN1-2 (obstoječi)
1 | dograditev enopolnega instalacijskega odklopnika, primernega za montažo na letev razdelilca | C10A/6kA | kos | 1 |  | 0
2 | dograditev tripolnega instalacijskega odklopnika, primernega za montažo na letev razdelilca | C10A/6kA | kos | 2 |  | 0
3 | drobni material, meritve, certifikat (sponke, vodniki, …), označevanje in preizkus |  | kom. | 1 |  | 0
RN2-1 (obstoječi)
1 | dograditev enopolnega instalacijskega odklopnika, primernega za montažo na letev razdelilca | C10A/6kA | kos | 1 |  | 0
2 | dograditev tripolnega instalacijskega odklopnika, primernega za montažo na letev razdelilca | C10A/6kA | kos | 1 |  | 0
3 | drobni material, meritve, certifikat (sponke, vodniki, …), označevanje in preizkus |  | kom. | 1 |  | 0
RN2-2 (obstoječi)
1 | dograditev enopolnega instalacijskega odklopnika, primernega za montažo na letev razdelilca | C10A/6kA | kos | 1 |  | 0
2 | dograditev tripolnega instalacijskega odklopnika, primernega za montažo na letev razdelilca | C10A/6kA | kos | 1 |  | 0
3 | drobni material, meritve, certifikat (sponke, vodniki, …), označevanje in preizkus |  | kom. | 1 |  | 0
RM (obstoječi)
1 | dograditev enopolnega instalacijskega odklopnika, primernega za montažo na letev razdelilca | C10A/6kA | kos | 1 |  | 0
2 | drobni material, meritve, certifikat (sponke, vodniki, …), označevanje in preizkus |  | kom. | 1 |  | 0
R-K (obstoječi)
1 | dograditev enopolnega instalacijskega odklopnika, primernega za montažo na letev razdelilca | C10A/6kA | kos | 1 |  | 0
2 | drobni material, meritve, certifikat (sponke, vodniki, …), označevanje in preizkus |  | kom. | 1 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
3. Ostalo
Z.št. | Opis | tip, proizvod | Enota | Količina | Cena na enoto v € | Znesek v € brez DDV
1 | ožičenje in priklop enofaznega porabnika (prezračevalna naprava, toplotna črpalka) |  | kos | 34 |  | 0
2 | ožičenje in priklop trifaznega porabnika (prezračevalna naprava) |  | kos | 8 |  | 0
3 | priprava tehnične dokumentacije (izjava o zanesljivosti objekta, priprava merilnih protokolov, certifikati vgrajene opreme,.. projekt izvedenih del - PID) |  | kompl | 1 |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
VREDNOST DEL
|  | vrednost materiala in del po popisu |  |  |  | 0
|  | nepredvidena dela 10% |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0

## IZJAVA
IZVEDBA GOI DEL ZA PROJEKT ENERGETSKA SANACIJA ŠOLSKEGA CENTRA RAVNE NA KOROŠKEM, FAZA I
STROJNE INSTALACIJE
IZJAVA
Izjavljamo, da je ponujena enakovredna oprema, in sicer ponujamo:
1. |  | (predlagan tip opreme),
| ki je enakovreden ________________________________________ | (navedite opremo in postavko iz popisa).
2. |  | (predlagan tip opreme),
| ki je enakovreden ________________________________________ | (navedite opremo in postavko iz popisa).
3. |  | (predlagan tip opreme),
| ki je enakovreden ________________________________________ | (navedite opremo in postavko iz popisa).
4. |  | (predlagan tip opreme),
| ki je enakovreden ________________________________________ | (navedite opremo in postavko iz popisa).
(po potrebi razširi/skopiraj/dodaj)
*Priloga posameznim postavkam mora biti tehnični list ponujene opreme, kjer so navedeni ključne tehnične specifikacije. Naročnik lahko v nadaljevanju zahteva dodatne obrazložitve in dokazila o ustreznosti (certifikati, izjave o skladnosti …)
Ponudnik:
Žig in podpis ponudnika:
Datum: